Методические рекомендации

о мерах пожарной безопасности при организации

и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей

на открытых площадках

I Общие требования пожарной безопасности

Организатор мероприятия должен представить информацию о планируемом палаточном лагере (в том числе дату, место его проведения, количестве участников) в территориальное подразделение МЧС России, органы местного самоуправления, на территории которого планирует проводится мероприятие.

Ответственность за противопожарное состояние возлагается на руководителя и лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность.

Распорядительным документом должен быть установлен противопожарный режим на территории, организованы дежурства ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности.

До начала проведения мероприятия должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, которая должна предусматривать:

- порядок содержания территории;

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

- порядок и нормы хранения пожароопасных веществ и материалов;

- запрет курения;

- порядок проезда транспорта, использования открытого огня и проведения огневых и иных пожароопасных работ;

- порядок сбора и удаления горючих веществ и материалов;

- порядок и периодичность уборки горючих отходов;

- обязанности и действия обслуживающего персонала при пожаре, в том числе в соответствии с разделом 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

II Требования пожарной безопасности при организации торгового обслуживания и питания при проведении массовых мероприятий

При организации торгового обслуживания и питания при проведении массовых мероприятий необходимо учитывать:

- обеспечение свободного доступа к пожарным гидрантам и другим водоисточникам для установки пожарной и другой специальной техники;

- обеспечение свободных проходов между торговыми рядами шириной не менее 2- х метров;

- исключение применения в конструкциях временных строений легковоспламеняющихся и пожароопасных материалов;

- исключение использования электрических гирлянд и иллюминаций, не имеющих сертификатов соответствия;

- обеспечение территории проведения мероприятий первичными средствами пожаротушения;

- оборудование временных деревянных строений автоматической пожарной сигнализацией (автономными пожарными извещателями);

- недопущение применения теплогенерирующих газобаллонных установок без технических паспортов и инструкции по безопасному их применению;

- недопущение использования противопожарных расстояний для складирования горючих веществ и материалов, и установки декораций из горючих материалов;

- исключение использования пиротехнических изделий.

Минимальные противопожарные расстояния от деревянных торговых некапитальных строений до существующих зданий и сооружений должны составлять не менее 10 метров. Допускается устанавливать указанные строения в группы высотой не более 1 этажа, площадью не более 500 кв. м. с минимальным противопожарным расстоянием между группами не менее 15 метров.

Монтаж и эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий должен осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

III Требования пожарной безопасности при размещении площадки для проведения мероприятия с массовым пребыванием людей

вне населенного пункта

Организатор мероприятия, в случае нахождения в лесном массиве, либо граничащим с ним, разрабатывает план эвакуации людей на случай возникновения угрозы природного пожара.

При планировании места проведения мероприятия следует учитывать:

- наличие вблизи в радиусе не более 200 метров естественного или искусственного источника воды (река, озеро, пруд и т.д.);

- возможность обеспечения пожарной безопасности;

- наличие телефонной (в т.ч. сотовой) связи с подразделением МЧС России.

По периметру территории необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Территория, расположенная в хвойных лесах, должна иметь по периметру защитную минерализованную или свободную от лесонасаждений полосу шириной не менее 3 м.

Территория должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), пожарными щитами. При этом на каждом ПЩ должны располагаться - лом, багор, ведра, штыковая лопата, бочка с водой вместимостью не менее 200 литров. При этом маркировка и окраска пожарно-технического инвентаря должны соответствовать ГОСТ 12.4.026-76 "Цвета сигнальные и знаки безопасности".

Разведение костров должно осуществляться в строгом соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, Порядком использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденного приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 (зарегистрирован в Минюсте РФ 04.03.2016 № 41371), Правилами противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме") (приложения 1, 2, 3).

Использование открытого огня запрещается:

- на торфяных почвах;

- при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;

- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

В процессе использования открытого огня запрещается:

- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

Походные кухни устанавливаются не ближе 10 м от строений и места стоянки транспортных средств.

При оборудовании полевой кухни, место ее расположения ограничивается вокруг противопожарной полосой шириной не менее 2 м.

Управление надзорной деятельности

и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Калужской области